LATVIJAS REPUBLIKA

## SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000015912, Raiņa ielā 11, Skrundā, LV – 3326, tālr.63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv

APSTIPRINĀTS

Skrundas novada domes

2010.gada 28. decembra sēdē

/protokola Nr. 22, 2.§/

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 30/2010

“Skrundas novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju  aizsardzības noteikumi”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 11. punktu

1. Vispārīgie noteikumi

Saistošajos noteikumos lietoti šādi termini:

Pakalpojumu sniedzējs – uzņēmums, kurš ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē sniedz sabiedriskos pakalpojumus.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotājs (turpmāk – Pakalpojumu lietotājs) – fiziskas vai juridiskas personas, kuras no pakalpojumu sniedzēja saņem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

Klients –Pakalpojumu lietotājs, kurš ar Pakalpojumu sniedzēju noslēdzis līgumu par šo pakalpojumu lietošanu. Par klientu netiek uzskatīti daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki, īrnieki un izīrētāji, kuri ūdeni saņem no kopīpašumā piederošajiem cauruļvadiem.

Blakusklients - Pakalpojumu lietotājs, kas saņem šos pakalpojumus no Pakalpojumu sniedzēja jau esoša Klienta iekšējiem vai pagalma tīkliem, šķērsojot cita īpašnieka zemi, kā arī noslēdz līgumu ar Klientu par šo pakalpojumu lietošanu.

Notekūdeņi – ražošanas notekūdeņi, kas radušies uzņēmējdarbības un ražošanas vietās un nav kvalificējami kā sadzīves vai lietusūdeņi, sadzīves notekūdeņi, ja tie radušies publiskās un dzīvojamās ēkās un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās dažādu fizioloģisko, higiēnas un sadzīves darbību dēļ, un lietus notekūdeņi, ja tie tiek novadīti kanalizācijas tīklā.

Pagaidu ūdensvada tīkli – tīkli, kuri izbūvēti celtniecības vajadzībām uz celtniecības laiku, un tīkli, kuri izbūvēti un tiek ekspluatēti par pakalpojumu lietotāja līdzekļiem, un neatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.02.2000.noteikumiem Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” (turpmāk – Latvijas būvnormatīvs).

Verifikācija – atbilstības noteikšana normatīvajiem aktiem.

Segtie darbi – būvdarbi, kuru apjoma un kvalitātes kontroli pēc tiem sekojošo būvdarbu veikšanas nav iespējams izdarīt bez īpašiem pasākumiem vai papildu darba, kā arī finanšu un citu resursu piesaistīšanas.

Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Klienta vai Klienta un blakusklienta sastādīts akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra puse.

1.1. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kas ir Skrundas novada Pakalpojumu lietotāji, un Pakalpojumu sniedzējiem Skrundas novadā. 
1.2. Pakalpojumu sniedzēja uzdevumi:

1.2.1. dzeramā ūdens ieguve un ražošana atbilstoši Latvijas Republikas Ministru 	kabineta 29.04.2003. noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un 	kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām;

1.2.2. dzeramā ūdens piegāde, nodrošinot ūdens spiedienu ūdensvada tīklā atbilstoši 	Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99;

1.2.3. no ūdensvada tīkla piegādātā dzeramā ūdens realizācija;

1.2.4. notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; 	notekūdeņu attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpnē atbilstoši Latvijas 	Republikas Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par 	piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.

1.3. Pakalpojumu sniedzēja valdījumā un apkalpes zonā ir:

1.3.1. ielas ūdensvada tīkli un pievadi līdz pirmā zemes gabala robežai vai ēkas ārējai 	sienai, ja tā sakrīt ar zemes gabala robežu, vai līdz privātkrānam, kvartāla un īszaru tīkli 	(tīkli, kuri pievienoti ielas ūdensvada tīkliem un kuriem pievienoti divi vai vairāki 	objekti), ja tie nodoti Pakalpojumu sniedzēja bilancē, nomā vai koncesijā;

1.3.2. cauruļvadu armatūra, plāksnītes ar norādi par hidrantu, armatūras un aku 	atrašanās vietu;

1.3.3. saimnieciskās kanalizācijas ielu tīkli un ēku izvadi līdz kontrolakai, kas atrodas 	1,5 m attālumā aiz zemes gabala robežas, kura paralēla ielas sarkanajai līnijai, 	notekūdeņu kvartāla tīkli (tīkli, kuri atrodas ārpus ielu sarkanajām līnijām gar ēku 	apbūvi) bez ēku izvadiem, ja tie nodoti Pakalpojumu sniedzēja bilancē, nomā vai 	koncesijā, tīklu cauruļvadu armatūra un skatakas.

1.4. Pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošie ūdensvada un kanalizācijas tīkli un būves tiek ekspluatētas un remontētas par viņa līdzekļiem.

2. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pievienošana blakus esošā īpašuma ūdensvadam un kanalizācijai

2.1. Ja objektu nav iespējams tieši pievienot novada ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut pievienot objekta ūdens pievadu un kanalizācijas izvadu saskaņā ar šiem Noteikumiem jau esoša Klienta iekšējiem vai pagalma tīkliem aiz Klienta īpašumā vai valdījumā esošā ūdens patēriņa skaitītāja, kā arī šķērsojot cita īpašnieka zemi, ja:

2.1.1. pievienošanās rakstiski saskaņota ar Klientu un zemes īpašnieku;

2.1.2. pievienošana nepasliktina ūdens piegādi citiem Klientiem;

2.1.3. sastādīts tīklu apkalpošanas robežu akts.

2.2. Par objekta pievienošanas projekta saskaņošanu ar zemes īpašnieku un objekta īpašnieku atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem ir atbildīgs projekta vadītājs.

2.3. Blakusklients par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu slēdz līgumu ar Klientu.

3. Ūdens patēriņa skaitītāji

3.1. Pakalpojumu sniedzējam un Klientam atkarībā no tā, kura valdījumā (īpašumā) atrodas ūdens patēriņa skaitītājs, par saviem līdzekļiem ir jānodrošina šādu prasību izpilde:

3.1.1. „B” precizitātes klasei atbilstošu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana ūdensvada 	pievados;

3.1.2. ūdens patēriņa skaitītāju pārbaude un verifikācija.

3.2. Klientam jāievēro šādi noteikumi:

3.2.1. jāuztur ūdens skaitītāja atrašanās vietās tīrība un kārtība;

3.2.2. pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma jānodrošina pieeja ūdens patēriņa 	skaitītājam tā stāvokļa pārbaudei un rādījumu nolasīšanai;

3.2.3. jāaizsargā ūdens patēriņa skaitītāja mezgls no aizsalšanas.

3.3. Ja Klientam radušās šaubas par Pakalpojumu sniedzēja valdījumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pareizību, viņš ir tiesīgs pieprasīt Pakalpojumu sniedzējam tos pārbaudīt. Ja pārbaudē skaitītāju rādījumu kļūda nepārsniedz pieļaujamo normu, pārbaudes izdevumus sedz Klients, bet, ja pārsniedz pieļaujamo normu – ūdens patēriņa skaitītāju nomaina Pakalpojumu sniedzējs par saviem līdzekļiem.

4. Ugunsdzēsības ierīces

4.1. Ja Klienta ūdens mērītāja mezglā ir apvadlīnija, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un iekšējo hidrantu un iekšējo ugunsdzēsības krānu darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī. Klients ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu. 
4.2. Noņemt plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst, tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Klientam 24 stundu laikā jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.

4.3. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut Klientam lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiks samaksāts atbilstoši ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem vai pamatojoties uz aprēķiniem.

5. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācija un aizsardzība

5.1. Pakalpojumu sniedzēja valdījumā un apkalpes zonā esošos ūdensvada un kanalizācijas tīklus, ūdensvada pievadus un kanalizācijas izvadus (saskaņā ar noteikumu 1.4.punktu) ekspluatē un remontē Pakalpojumu sniedzējs.

5.2. Lai nodrošinātu ūdensvada un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību ir jāievēro ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem aizsargjoslas 5m katrā pusē no cauruļvada malas un gar pašteces kanalizācijas vadiem 3m katrā pusē no cauruļvada malas.

5.3. Vietās, kur atrodas ūdensvada un kanalizācijas tīkli, aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas ūdensvada un kanalizācijas tīklu objektiem, aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus. Jābūt iespējai brīvi piebraukt speciālajai tehnikai un mehānismiem, lai varētu likvidēt avāriju un veikt profilaktiskos darbus, kā arī Pakalpojumu sniedzējs jebkurā diennakts laikā brīvi piekļūtu savā bilancē esošajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, kas atrodas zemes gabalu īpašnieku, uzņēmumu un organizāciju teritorijā.

5.4. Aizliegts:

5.4.1. novietot uz ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, armatūrām, skatakām un 	hidrantiem materiālus un citus priekšmetus;

5.4.2. celt jebkādas būves virs ūdensvada un kanalizācijas tīkliem;

5.4.3. nepiederošām personām veikt jebkādus darbus ūdensvada un kanalizācijas 	tīklos. 
5.5. Klients ir pilnībā atbildīgs par savas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi un darbību. Ja Klients savām vajadzībām izmanto vietējos ūdens avotus (artēziskos urbumus), šiem ūdensvada tīkliem jābūt fiziski atvienotiem (ar gaisa spraugu) no ūdensvada tīkliem, pa kuriem ūdens tiek piegādāts no centralizētā ūdensvada. Klientam jāseko ūdensvada un kanalizācijas iekšējo tīklu un armatūras tehniskajam stāvoklim, un jebkura noplūde nekavējoties jālikvidē par saviem līdzekļiem.

5.6. Klientam jāsaglabā visa savā īpašumā vai valdījumā izbūvēto ūdensvada un kanalizācijas iekārtu tehniskā dokumentācija.

5.7. Objektiem, kuros tiek veikti rekonstrukcijas darbi, kā arī objekta īpašnieka maiņas gadījumā, ja nav kanalizācijas izvada izpilddokumentācijas, jāveic cauruļvadu televīzijas inspekcija (caurskate) par īpašnieka līdzekļiem.

5.8. Klientam kanalizācijas tīklā ir atļauts ievadīt notekūdeņus:

5.8.1. kuri neapdraud un nekaitē notekūdeņu novadīšanas ietaisēm vai tur nodarbinātām personām un neapgrūtina šo ietaišu darbību;

5.8.2. kuri nesatur cietus priekšmetus (tekstilizstrādājumi, smiltis, grunts, būvgruži, virtuves atkritumi, raugs, personīgās higiēnas priekšmeti un citas lietas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu);

5.8.3. kuru temperatūra nepārsniedz 50 º C;

5.8.4. kuru pH ir robežās 6,5 – 8,5;

5.8.5. kuros piesārņojošo vielu saturs nepārsniedz daudzumu, kas norādīts 1. tabulā.

5.9. Klientam kanalizācijas tīklā ir aizliegts ievadīt notekūdeņus, kas satur:

5.9.1. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras veicina 	uzliesmojošu rašanos kanalizācijas tīklā;

5.9.2. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža, oglekļa dioksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;

5.9.3. radioaktīvas vielas;

5.9.4. naftas produktus;

5.9.5. eļļas un taukus daudzumos, kas pārsniedz, 1.  tabulā norādītos daudzumus;

5.10. Dzeldas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtās atļauts novadīt notekūdeņus, kuru piesārņojošo vielu saturs nepārsniedz 2. tabulā norādītos daudzumus.

5.11. Aizliegts bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju kanalizācijas skataku lūkās izliet notekūdeņus, iztukšot asenizācijas cisternas, izmest cietos atkritumus, novadīt atkušņa ūdeņus.

5.12. Klientam ir jāsagatavo iekšējie tīkli un armatūra, kā arī ūdens mērīšanas mezgli darbam ziemas apstākļos.

5.13. Klientam piederošās ēkās ar pagraba telpām, kur ir ierīkotas sanitārās iekārtas (izlietnes, sēdpodi, trapi u.c.) un drenāžas sistēmas, aizliegts uzglabāt produktus, kā arī jāierīko aizbīdņi uz kanalizācijas izvada.

5.14. Ja Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis konstatē šo noteikumu un savas kompetences ietvaros Latvijas būvnormatīvu pārkāpumus, Klienta pārstāvja klātbūtnē tiek sastādīts akts, norādot trūkumu novēršanas laiku. Klienta atteikšanās parakstīt aktu neatbrīvo viņu no atbildības un pienākuma novērst trūkumus.

5.15. Ja Klienta ūdensvada pievadam, kanalizācijas izvadam un iekārtām trūkst aizbīdņu, nav hermētiski aizvērtas revīzijas, ir bojātas sanitārās iekārtas, netiek ievēroti šie noteikumi un Latvijas būvnormatīvi, par appludinātajām telpām un materiālajiem zaudējumiem atbildīgs ir Klients. 
5.16. Par zaudējumiem, kas radušies Klienta īpašumā vai valdījumā esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju bojājumu dēļ, atbildīgs ir Klients.

5.17. Klientam jāuzrauga ūdensvada pievada aizbīdņi un aizbīdņa kapes, savas teritorijas robežās esošās ūdensvada un kanalizācijas ietaise (caurules, ūdens patēriņa skaitītāji, lūkas, skatakas, režģi, norādījumu plāksnītes u.c.) nepieļaujot to bojāšanu, appludināšanu un aizsalšanu, kā arī jāattīra no atkritumiem, ledus un sniega skataku vāki. Jāseko, lai uzstādītās plombas netiktu noņemtas vai bojātas, jānodrošina virszemes ūdeņu novadīšana no skatakām. Klientam jāatļauj izvietot uz ēku sienām vai žogiem plāksnītes ar norādi par hidrantu, armatūras vai skataku atrašanās vietu.

5.18. Klients nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju pārtraukt ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu Blakusklientiem.

5.19. Ja Klients konstatē ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju bojājumus, nekavējoties jāziņo par to Pakalpojumu sniedzējam.

5.20. Klientam pilnā apmērā jāatlīdzina Pakalpojumu sniedzēja zaudējumi par bojātiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un būvēm, kā arī izdevumi notekūdeņu attīrīšanas normāla tehnoloģiska procesa atjaunošanai kanalizācijas attīrīšanas iekārtās, ja tie radušie, Klientam pārkāpjot šo noteikumu 5.8.un 5.9.punktā minētās prasības. Vainīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai jāsamaksā valsts uzraudzības iestāžu uzliktais naudas sods par ūdenstilpnēm un zivsaimniecībai nodarītajiem zaudējumiem, kuri radušies kaitīgajām vielām no novada kanalizācijas sistēmām ieplūstot ūdenstilpnēs.

5.21. Pašvaldības, atbildīgo valsts institūciju un objektu īpašnieku dienestam kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par to brīdinot zemes īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi nodotas citai personai, - zemes lietotāju.

6. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu

6.1. Par noteikumu 3.1.2.apakšpunktā un 5.3., 5.4., 5.8., 5.9.punktā minēto prasību pārkāpumiem personas var tikt sodītas ar naudas sodu līdz Ls 50, par atkārtotiem pārkāpumiem – Ls 250.

6.2. Par noteikumu 6.16.punkta pārkāpumu Klients var tikt sodīts ar naudas sodu līdz Ls 10. 
6.3. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas šādas amatpersona;

6.3.1. Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors,

6.3.2. Polcijas darbinieki,

6.3.2. Pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt administratīvo 	protokolu viņiem noteiktas ar Skrundas novada domes lēmumu.

6.4. Administratīvos protokolus izskata Skrundas novada pašvaldības Administratīvā komisija. 
6.5. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu izpildīšanas. 
6.6. Policijas tiesības kontrolēt šo noteikumu izpildi reglamentē LR likums „Par policiju”.

7. Pārejas noteikumi

7.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas vietējā laikrakstā.
7.2. Pakalpojumu sniedzēja un Klienta attiecības, kas nav noteiktas šajos noteikumos, regulē Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Noslēguma jautājumi

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Nīkrāces pagasta padomes 21.10.2003. saistošie noteikumi Nr. 1/2003 “Nīkrāces pagasta ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”.

Skrundas novada

Domes priekšsēdētāja								N. Kleinberga

1.tabula. Sadzīves notekūdeņi

| Parametri | Mērvienība | Pieļaujamā koncentrācija ieplūdē |
| --- | --- | --- |
| BSP 5 | mg/litrs | 250 |
| SV | mg/litrs | 325 |
| ĶSP | mg/litrs | 500 |
| N kop. | mg/litrs | 30 |
| P kop. | mg/litrs | 7 |
| Cinks | mg/litrs | 0.2 |
| Hroms | mg/litrs | 0.07 |
| Kadmijs | mg/litrs | 0.02 |
| Niķelis | mg/litrs | 0.1 |
| Svins | mg/litrs | 0.05 |
| Varš | mg/litrs | 0.05 |
| Dzīvsudrabs | mg/litrs | 0.005 |
| Naftas produkti | mg/litrs | 4.0 |
| SVAV | mg/litrs | 2.5 |
| Tauki | mg/litrs | 30 |

2. tabula. Dzeldas ciemata NAI notekūdeņi

| Parametrs | Mērvienība | Pieļaujamās koncentrācijas ieplūdē | Ārkārtas situācijā īslaicīgi pieļaujamās maksimālās normas, 24 h |
| --- | --- | --- | --- |
| BSP5 | mg/litrs | 260 | 700 |
| SV | mg/litrs | 325 | 800 |
| ĶSP | mg/litrs | 500 | 2200 |
| N kop. | mg/litrs | 60 | 80 |
| P kop. | mg/litrs | 25 |  |
| Tauki | mg/litrs | 10 | 40 |
| Naftas produkti | mg/litrs | 3 | 12 |